招贤矿业冬季“三防”检查

时间:2018年12月15日

参加人:曹应理  陈兴邦  周勇 杨眷 刘令富 郭邢浩 顾永 魏国杰

刘旭阳

存在问题：

- 全矿消防水管没水，机运部12月31日前解决。

- 瓦斯抽放泵站管道沟、补水沟没有暖气，机运部12月20前暖气供应正常。

- 主斜井西边小桥处管路跑水，机运部12月20日前处理完成。

- 南平台彩色板房供暖、供水管路包扎不符合要求，机运部在12月20日前包扎完成。

- 原浴池现掘进部职工驻地，二楼、三楼没有配置灭火器，掘进部12月20日前解决。

- 友缘项目部驻地，一楼灭火器配备不足，二、三楼没有灭火器，12月20前解决。

- 友缘项目部门前供暖管理跑水，12月20日解决。

- 友缘项目部楼梯没有扶手，12月25日前解决。

- 友缘项目部施工联合建筑办公楼南面，供暖、供水管理闸阀没有保暖，12月18日前解决。

- 黄泥注浆站西面友缘施工的管沟管路没有保暖包扎，管沟没有封盖，12月20日前解决。

- 南平台在东边三岔路口从水沟出的水结冰，后勤服务部负责清理水沟，并除去三岔路口结冰，12月17日前完成。

- 五建三处驻地供暖闸阀跑水，12月18日解决。

- 天津大地驻地灭火器材没有年检标志，12月20日前解决。

- 天津大地办公室不准使用大功率取暖器，再发现按相关规定处罚。

- 招贤矿业

- 2018.12.15