2019年冬季“三防”会议纪要

- 2019年9月29日，公司在二楼会议室召开冬季“三防”专题会议。会议由生产副总经理王之永主持，调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、机运部、土建、后勤、武保等部室负责人参加了会议。会议通报了9月26日矿井冬季“三防”专项排查发现的隐患，并对2019年冬季“三防”工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、冬季“三防”专项排查隐患及闭合要求：

- 1、110kv变电所管沟未施工，供暖、排水管路无法接入，10月15日前完成（责任单位：土建）

- 2、主井南侧麦里沟跨沟管路无保温措施，10月15日前完成（责任单位：机运部）

- 3、矿井主供水管路保温措施破损，需重新包扎，10月15日前完成（责任单位：机运部）

- 4、南坪台生活区架空供水管路保温措施破损，需重新包扎，10月15日前完成（责任单位：机运部）

- 5、锅炉房门口、工广（原煤场）西侧管沟两处最凹点积水严重，10月15日前完成（责任单位：土建）

- 6、矿井供暖管路未做加压试验，10月15日前完成（责任单位：友缘项目部）

- 7、主副井井口需增设保温门帘，10月15日前完成（责任单位：机运部）

- 8、副井暖风机需尽快调试，10月15日前完成（责任单位：机运部）

- 9、选煤厂车间玻璃损毁5扇，需修缮，10月15日前完成（责任单位：土建）

- 10、供销部煤泥仓玻璃损毁3扇，窗框损毁3个，门框损毁1个，需修缮，10月15日前完成（责任单位：土建）

- 11、南坪台生活区救护队驻地房屋多处漏水，选煤厂驻地门窗损毁5扇，掘进部驻地窗户损毁2扇，屋顶漏水1处,矿业公司驻地窗户损毁9扇，门损毁3扇，屋顶漏雨1处，10月15日前完成（责任单位：土建）

- 二、冬季“三防”工作要求：

- 1、冬季三防各相关单位要高度重视三防工作，加强自查自检，特别是针对冬季“三防”预排查的问题，要限定日期及时处理。

- 2、友缘项目部加快供暖管路的加压试验工作，及时对矿井综合管沟内淤泥进行清理，排定具体工期，调度对友缘项目部施工进度进行考核。

- 3、机运部加强对地面在用设备、主副井保温、翻矸机房防冻防滑等要进行预判性检查，防止冬季各类事故的发生。

- 4、通防部重点关注冬季气温变化，防止造成井下通风系统短路；加强井下防灭火管理，地面注浆站结块黄泥要及时破碎。

- 5、后勤部、调度指挥中心配合统计好矿井重要车间、生活区等门窗玻璃损毁及屋顶墙面漏水情况，由后勤部统一打报告经领导审批后交土建组织施工单位修缮。

- 6、土建针对矿井综合管沟管沟积水问题要拿出书面处理意见，并尽快组织实施。

- 7、地质部门重点监督施工单位冬季野外打钻期间的防寒防冻工作。

- 8、武保重点加强冬季防火管理，不定期对生活区大功率电器使用进行排查；针对冬季拉煤车辆冬季安全行驶进行人文关怀。

- 9、供销部重点对运煤道路、装车站、供应库房等重要地点冬季行车安全进行排查；及时采购、储备冬季“三防”物资。

- 10、调度指挥中心要对冬季“三防”隐患进行督促落实，积极协调解决问题；收视收听冬季天气变化情况，极端天气及时向生产单位进行通报；加强对排矸道路的协调，确保冬季正常排矸。

- 11、冬季“三防”办公室做好二十四小时值班，做好风雪天气巡查工作及应急抢险工作；

- 12、只要矿区出现灾情，根据具体灾情，及时启动冬季“三防”应急预案，“三防”值班人员要积极组织抢险。

- 陕西金源招贤矿业公司

- 2019年9月29日