2019年雨季“三防”会议纪要

- 2019年5月1日，公司在二楼会议室召开雨季“三防”专题会议。会议由生产副总经理李承军主持，调度指挥中心、安全监察部、生产技术部、机运部、土建、后勤、武保等部室负责人参加了会议。会议通报了4月29日矿井雨季“三防”专项排查发现的隐患，并对2019年雨季“三防”工作进行具体安排，现纪要如下：

- 一、雨季“三防”专项排查隐患及闭合要求：

- 1.公寓楼东侧护坡未形成，5月15日前完成（责任人：土建）；

- 2.南坪台生活区后护坡未形成，5月15日前完成（责任人：土建）；

- 3.110kv变电所西南侧至末煤仓后护坡未形成，5月15日前完成（责任人：土建）；

- 4.友缘项目部北侧护坡未形成，5月15日前完成（责任人：友缘项目部）；

- 5.公寓楼西侧排水沟有一处缺少水沟盖板4块，5月5日前完成（责任人：土建）；

- 6.锅炉房北侧挡水墙处水沟未形成，5月15日前完成（责任人：土建）；

- 7.副井东侧及主井厂房内黄泥袋风化，需更换新黄泥袋，5月5日前完成（责任人：机运部）；

- 8.中辉建设公司生活区内无消防器材，5月15日前配齐（责任人：武保）；

- 9.中辉建设公司生活区内线路乱搭乱扯，5月5日前整改完成（责任人：机运部）；

- 10.南坪台生活区灭火器全部失效，5月15日前更换完毕，武保负责监督（责任人：武保）；

- 11.南坪台生活区超市内线路较乱，缺少消防器材，5月15日前整改完成，武保负责监督（责任人：武保）；

- 12.矿井主副水泵检验检测、大泵联合试运转工程未落实，5月15日前完成（责任人：机运部）；

- 13.矿井重要车间场所、副井架、办公楼、110kv变电所等建筑防雷接地性能测试未开展，5月15日前完成（责任人：机运部）；

- 14.雨季“三防”物资无物资明细表，物资码放较乱，5月5日前整改完成（责任人：供销部）；

- 15、1304工作面排水系统安装，5月5日前具备验收条件，调度负责跟踪（责任人：友缘项目部）

- 二、雨季“三防”工作要求：

- 1、雨季“三防”值班人员注意收听天气预报，以应对可能出现的恶劣天气，做好应急准备工作。

- 2、雨季“三防”办公室做好二十四小时值班，做好雨天巡查工作及应急抢险工作；

- 3、调度指挥中心制定值班制度、责任追究制度、雨天巡查制度，制度由雨季“三防”值班人员负责落实；

- 4、雨季“三防”物资配备齐全，专项专用，不得挪作他用；

- 5、只要矿区出现灾情，根据具体灾情，及时启动雨季“三防”应急预案，“三防”值班人员要积极组织抢险。

- 陕西金源招贤矿业公司

- 2019年5月1日