皖北煤电集团公司传真

拟文单位：       机运部         签  发：  　  孙伟

报送单位：

发送单位： 各生产矿井

编   号：   [2020]10号         日 期： 2020年4月22日

关于对任楼煤矿8258机巷第三部皮带机

停止作业的通报

2020年4月22日，集团公司机运部、安全监察局在对任楼煤矿进行机电运输专项检查时发现：8258机巷第三部皮带机控制开关整定值为400A，同8258机巷供电设计中的整定值80A不相符，导致电气保护失效。依据《皖北煤电集团公司停止作业规定》第四款第四十条，责令停止作业。

按照《皖北煤电集团公司关于加强2020年安全管理工作的决定》（皖北煤电安〔2020〕1号）附件2中《2020年安全经济奖惩办法》第十三条规定，对相关人员作出以下处罚决定：

1、因任楼煤矿采煤矿长黄永峰在调动期间不予处罚，分管副总殷宝昌500元罚款。

2、扣除任楼煤矿2020年第二季度安全生产标准化考核5000元。

3、责令任楼煤矿于4月24日前将追查处理结果与整改措施报公司机运部、安全监察局备案。