皖北煤电集团公司传真

拟文单位：       地测防治水部            签  发：   林青

报送单位：

发送单位： 各生产矿井

编   号：                      日 期： 2022年11月2日

关于对任楼煤矿7264机巷3#水仓排水电泵

停止运行的通报

2022年11月1日，集团公司地测防治水部在对任楼煤矿7264机巷检查时发现：7264机巷3#水仓仅安装一台电泵排水，无备用电泵；另一台风泵排水能力达不到设计50m3/h要求；水仓缺少排水系统管理牌板，电泵无铭牌；沉淀池淤实，未及时清理。按照《皖北煤电集团公司停止作业规定》第六款第一百零一条，责令7264机巷3#水仓排水电泵停止运行。

按照《皖北煤电集团公司安全管理规定》（皖北煤电安〔2022〕15号）第六篇第二章第四条规定，对相关人员作出以下处罚决定：

1、给予任楼煤矿分管领导程岗1000元罚款，分管副总李培春500元罚款。

2、责令矿按人事管理权限对相关责任人进行追责。

3、责令矿11月4日前将追查处理结果与整改措施报公司地测防治水部、安全监察局备案。