## Sheet1
2023年1月份单位、队级考核情况通报
单位：（盖章） |  |  |  | 时间： 2023.1
序号 | 时间 | 被处罚人员所在单位 | 被处罚人员姓名 | 事由 | 金额 | 罚款单 编号 | 开票人 姓名 | 开票单位 | 备注
1 | 2023.1.10 | 掘进一部 | 一队 | 四采区回风大巷未按设计进行施工，依据《技术管理规定》第四百六十条对掘进一部考核2000元 | 2000 | 2003087 | 技术 | 生产技术部
2 | 2023.1.1 | 掘进一部 | 一队 | 东翼回风石门升井2台7.5KW水泵经鉴定后电机烧，根据《机电设备管理办法》第七条第三项考核1500元整。 | 1500 | ZX2001033 | 设备队 | 机电部
3 | 2023.1.1 | 掘进一部 | 三队 | 二采区二号联巷升井的620机尾壳已变形严重，野蛮使用，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核2800元整。 | 2800 | ZX2001034 | 设备队 | 机电部
4 | 2023.1.1 | 掘进二部 | 机电队 | 在元月1日隐患排查中发现2306风巷迎头综掘机电源线落地50米，来回移动运行未做防护，根据《招贤矿井下电气管理考核细则》第37条规定，给予掘进二部机电队300元处罚。 | 300 | ZX2003611 | 电管队 | 机电部
5 | 2023.1.1 | 掘进一部 | 五队 | 980辅助运输巷迎头使用的喷浆机保护罩被拆除，无设备铭牌，根据《设备管理办法》第七条第一项给予考核100元整。 | 100 | ZX2001000 | 设备队 | 机电部
6 | 2023.1.1 | 掘进一部 | 三队 | 980皮带机巷迎头使用的编号ZX22-23喷浆机保护罩被拆除，根据《设备管理办法》第七条第一项给予可耦合100元整。 | 100 | ZX2001005 | 设备队 | 机电部
7 | 2023.1.2 | 掘进一部 | 二队 | 井下检查二采区集运巷1#联巷，一台闲置02#锚杆机不按规定码放，护圈严重损坏不能使用，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第7、6项规定，按原值2倍索赔，给予考核270元。 | 270 | ZX2001751 | 机修厂 | 机电部
8 | 2023.1.2 | 掘进一部 | 三队 | 980北翼皮带机306#风筒有一台22KW电机无机尾杯罩，308#风筒处有二根杠杆乱放，按《机电设备管理办法》第七条第一项考核200元。 | 200 | ZX2001629 | 设备队 | 机电部
9 | 2023.1.2 | 掘进一部 | 二队 | 井下检查二采区集运巷1#联巷，二台闲置23#、47#风煤钻不按规定码放，进气管没有封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第7、9项规定，给予合计考核300元。 | 300 | ZX2001825 | 机修厂 | 机电部
10 | 2023.1.4 | 采煤部 |  | 井下检查1303机巷一台闲置77#隔膜泵进水、气，出水管没有封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定给予考核150元。 | 150 | ZX2001752 | 机修厂 | 机电部
11 | 2023.1.4 | 采煤部 |  | 井下检查1303机巷一台闲置125#锚杆机护圈严重损坏，不能使用，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第6项规定给予原值2倍考核170元。 | 170 | ZX2001753 | 机修厂 | 机电部
12 | 2023.1.5 | 掘进一部 | 二队 | 980皮带机巷升井一台55KW电机经鉴定后绝缘值为0电机烧，风叶罩丢失，根据《机电设备管理办法》第七条一项第三项考核5600元整。 | 5600 | ZX2001733 | 设备队 | 机电部
13 | 2023.1.5 | 掘进一部 | 一队 | 东翼回风石门升井启动器8-37经鉴定阻容吸收行程开关损坏，根据《机电设备管理办法》考核347元整。 | 347 | ZX2001037 | 设备队 | 机电部
14 | 2023.1.5 | 掘进一部 | 三队 | 980辅运巷升井启动器8-16经鉴定保护器损坏，显示器损坏，先寻插件损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核1903元整。 | 1903 | ZX2001038 | 设备队 | 机电部
15 | 2023.1.6 | 掘进一部 | 三队 | 980输送带巷一台闲置29#锚杆机不按规定上架码放，机头部分被黄沙埋实，根据《招贤矿业风动工具管理办法》以及《招贤矿业锚杆机管理办法》第七条第7项规定，给予合计考核200元。 | 200 | ZX2001754 | 机修厂 | 机电部
16 | 2023.1.6 | 掘进一部 | 三队 | 980皮带机巷7#联巷一台闲置18#风煤钻不按规定上架码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第七项规定，给予考核100元。 | 100 | ZX2001755 | 机修厂 | 机电部
17 | 2023.1.6 | 修护部 | 三队 | 井下检查980输送带巷7#联巷一台闲置11#风镐不按规定上架码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第七项规定，给予考核100元整。 | 100 | ZX2001756 | 机修厂 | 机电部
18 | 2023.1.8 | 掘进二部 | 七队 | 2306机巷2#联巷升井启动器8-41经鉴定复位按钮损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第三项考核30元整。 | 30 | ZX2001736 | 设备队 | 机电部
19 | 2023.1.8 | 掘进二部 | 六队 | 1304升井馈电ZX18-34经鉴定变压器烧，根据《机电设备管理办法》第七条第三项考核988元整。 | 988 | ZX2001735 | 设备队 | 机电部
20 | 2023.1.8 | 掘进一部 | 三队 | 980输送带机巷6#联巷皮带机头一台闲置44#隔膜泵进水、气，出水管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定给予考核150元。 | 150 | ZX2001757 | 机修厂 | 机电部
21 | 2023.1.8 | 掘进一部 | 五队 | 井下检查980辅助运输巷皮带机里帮（7架）一台350型隔膜泵消音器丢失，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第六项规定考核260元。 | 360 | ZX2001758 | 机修厂 | 机电部
22 | 2023.1.9 | 掘进一部 | 五队 | 980辅助运输巷升井一台5.5千瓦电机经鉴定电机烧，根据《机电设备管理办法》第七条第三项考核550元整。 | 550 | ZX2001737 | 设备队 | 机电部
23 | 2023.1.10 | 掘进二部 | 六队 | 1304风巷一台闲置46#锚杆机进气、水管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定考核100元。 | 100 | ZX2001759 | 机修厂 | 机电部
24 | 2023.1.10 | 采煤部 |  | 1302机风联巷一台63#隔膜泵消音器丢失，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第六项规定考核360元。 | 360 | ZX2001760 | 机修厂 | 机电部
25 | 2023.1.12 | 掘进二部 | 七队 | 2306风巷一台闲置4#帮部锚杆机进气管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定给予考核50元。 | 50 | ZX2001762 | 机修厂 | 机电部
26 | 2023.1.12 | 掘二部 | 六队 | 1304风巷升井气动注浆机油水分离器MEEOSO胶管丢失，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核450元整。 | 450 | ZX2001739 | 设备队 | 机电部
27 | 2023.1.14 | 掘进一部 | 一队 | 井下检查980辅助运输巷一台闲置106#锚杆机不按规定码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第七项规定给予考核100元。 | 100 | ZX2001763 | 机修厂 | 机电部
28 | 2023.1.15 | 通防部 |  | 升井的三台风动注浆机没按《机电设备管理办法）第六条第九项规定移交设备队考核300元整。 | 300 | ZX2001742 | 设备队 | 机电部
29 | 2023.1.16 | 掘进二部 | 六队 | 1月14日中班入井一台完好48#风炮机，1月15日上午升井要求维修，经鉴定风炮机手把总成严重损坏，不能使用，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第六项规定给予原值考核680元。 | 680 | ZX2001764 | 机修厂 | 机电部
30 | 2023.1.16 | 掘进二部 | 七队 | 2306风巷升井40T齿箱420机头连接筒护罩丢失2个舌板丢失，根据《机电设备管理办法》第七条第一根考核100元。 | 100 | ZX2003687 | 设备队 | 机电部
31 | 2023.1.16 | 掘进二部 | 七队 | 2306风巷迎头处一台开关上面堆放五六个工具包，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核100元整。 | 100 | ZX2003713 | 设备队 | 机电部
32 | 2023.1.17 | 掘进一部 | 三队 | 升井电动注浆泵2ZBY0B(980北总回下口）因使用不当部分零件丢失，管理堵塞，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核1000元整。 | 1000 | ZX2003690 | 设备队 | 机电部
33 | 2023.1.17 | 掘进一部 | 三队 | 升井620机尾壳（980.8#联巷）因使用不当变形严重，无法修复，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核1000元整（折旧） | 1000 | ZX2003691 | 设备队 | 机电部
34 | 2023.1.20 | 掘进一部 | 三队 | 980辅助运输巷里段正在使用的挖机挖斗损坏两颗齿牙，还在继续作业，根据《设备管理办法》第七条第一项给予考核500元整。 | 500 | ZX2003693 | 设备队 | 机电部
35 | 2023.1.20 | 掘进一部 | 三队 | 980辅助运输巷里段620刮板机飘链，链轮于链条非常结合，根据《设备管理办法》第七条第一项给予考核500元整。 | 500 | ZX2003692 | 设备队 | 机电部
36 | 2023.1.28 | 掘进二部 | 机电队 | 2306风巷迎头皮带机第6#。11#H架底皮带无托辊，按照《机电设备管理办法》第七项第一条考核 200元。 | 200 | ZX2001632 | 设备队 | 机电部
37 | 2023.1.28 | 掘进二部 | 六队 | 井下检查1304外风巷一台闲置15#隔膜泵出水管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第7条第9项规定，给予考核50元。 | 50 | ZX2001765 | 设备队 | 机电部
38 | 2023.1.28 | 采煤部 |  | 井下检查1303工作面机巷泵站处一台闲置77#隔膜泵进气进水管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定给予150元考核。 | 150 | ZX2001766 | 设备队 | 机电部
39 | 2023.1.29 | 掘进二部 | 机电队 | 980辅助运输巷EX62-05局扇旁边放一根杠杆，未按规定码放，按《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核100元整。 | 100 | ZX2001633 | 设备队 | 机电部
40 | 2023.1.29 | 掘进二部 | 七队 | 2306风巷升井局扇ZX4-12经鉴定消音器损坏，喷浆机ZX22-18抽屉丢失，防尘罩丢失，共计索赔800元。 | 800 | ZX2003697 | 设备队 | 机电部
41 | 2023.1.30 | 掘进一部 | 七队 | 980集中运输巷升井620机头一套齿箱螺栓孔断开，根据《机电设备管理办法》 第七条第一项考核100元。 | 1000 | ZX2003700 | 设备队 | 机电部
42 | 2023.1.30 | 掘进二部 | 三队 | 2306风巷升井滚筒（320*950）2个轴承落架，根据《机电设备管理办法） 第七条第一项考核共计200元整。 | 200 | ZX2003701 | 设备队 | 机电部
43 | 2023.1.31 | 掘进二部 | 七队 | 2306风巷升井一台电机YBK3-160M-7.5KW（180N03209)经机厂鉴定电机烧， 按《机电设备管理办法）第七项第一条考核750元。 | 750 | ZX2003702 | 设备队 | 机电部
44 | 1.8 | 掘进一部 | 二队 | 根据1月7日《+980m 集中运输巷一号联巷停止作业的通报》处理决定，绩效考核扣除掘进一部8000元； | 8000 | 3002689 | 追查报告 | 安监部
45 | 1.31 | 掘进一部 | 二队 | 1月30日中班查，980集中运输巷向下小斜巷处，环境卫生差，粉尘厚，根据《一通三防管理规定》，绩效考核责任单位掘进一部500元； | 500 | 3002873 | 杨眷 | 安监部
46 | 1.31 | 掘进一部 | 二队 | 根据1月30日《关于对2306机巷停止作业的通报》处理决定，绩效考核扣除掘进一部8000元； | 8000 | 3002884 | 安监部 | 安监部